別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  | 共用 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防用設備等のみに使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受電方式 |  |  | Φ Ｗ Ｖ Hz 容量 ｋVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主遮断装置 |  |  | 定格遮断電流 |  | ｋA |  | 定格電圧 |  |  | Ｖ |  |  |
|  |  |  | 種別 |  |  |  | 定格電流 |  |  | Ａ |  |  |
| 高圧交流負荷開閉器 |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | ｋV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  | Ａ |  |  |
| 高圧カットアウトスイッチ |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | ｋV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定格電流 |  |  | Ａ |  |  |
| 変圧器 |  |  | 容量 |  | ｋVA |  | １次･２次電圧 |  |  | Ｖ／ Ｖ |  |  |
|  |  |  | 種別 |  | 油入 乾式 その他 |  | 使用区分 |  |  | 専用 共用（ ） |  |  |
| コンデンサ |  |  | 容量 |  | ｋVA |  | 定格電圧 |  |  | Ｖ |  |  |
|  |  |  | 種別 |  | 油入 乾式 その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外 観 試 験 | 設置場所等 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不燃専用室・機械室等 |  | 換気設備 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有効な防火区画 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水措置 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出火防止･延焼拡大防止 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明設備の有無 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |  |
|  | 保有距離 （ｍ） |  |  | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 |  | 前 面 |  |  |  |  | の 面 |  |
|  |  | 機器名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュービクル式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | キュービクル式以外 |  | 閉鎖型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | オープン式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 設置方法 | 分岐方法 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線・接続 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | ※ 絶 縁 距 離 |  | 高圧充電部 | 相互間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大地間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧用絶縁電 | 相互間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大地間 | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧充電部と高圧用絶縁電線非接続部相互間 |  | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 |  | 最小の距離 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接 近 対象物 高圧屋内 配 線 |  | 低圧配線 |  | 高圧配線 |  | 管灯回路の配線、弱電流電線、水管、ガス管又はこれらに類するもの | ― |
|  |  |  |  |  |  | がいし引き配線 |  | がいし引き配線 |  |  |  |
|  |  |  |  | がいし引き配線（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ケーブル配線（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
| 機 能 試 験 | 接地抵抗試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※ |  |  |  |  | 印加電圧 Ｖ |  |  |  |  |  |
|  | ※作動試験 | 保護継電器の作動状況 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮断器の作動状況 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 警報器の作動状況 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　③

| 試 験 項 目 |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ※作動試験 | 計器用スイッチの作動状況 | ――― |  |
|  |  | 点検スイッチの作動状況 | ――― |  |
|  |  | 電圧の確立 | ――― |  |
| 備 考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　使用区分の（　　）書きは、共用している設備名を記入すること。

４　結果の欄には、良否を記入すること。

５　※印の試験は「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」（昭和50年消防庁告示第７号）（改正平成10年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにおいては、当該設備に係る部分について省略することができる。

６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。