別記様式第34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機器・総合 |  |  |  |  |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 ＴＥＬ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  |  | 排煙機 |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 給気機 |  | 製造者名 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  | 型式等 |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 判定 |  | 不良内容 |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防煙区画壁 | 固定壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可動壁 |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙用の風道 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火ダンパー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 動力伝達装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御装置 |  |  | 制 御 盤 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電圧計・電流計 |  |  |  |  | Ｖ Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ヒューズ類 |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回転羽根 |  |  |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加圧防排煙設備（その２）

| 排煙出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧式消火活動拠点 | 区画変更等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口部 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通話装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給気口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給気用の風道 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火ダンパー |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給気機 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 動力伝達装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御装置 | 制御盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電圧計・電流計 |  |  | Ｖ Ａ |  |  |  |
|  |  |  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ヒューズ類 |  |  | Ａ |  |  |  |
|  |  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回転羽根 |  |  |  | 回転軸 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 軸受部 |  |  |  |  |
| 空気逃し口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加圧防排煙設備（その３）

| 起 動 装 置 |  | 排煙口の手動起動 装置 | 手動 操作箱 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ハンドル・レバー等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給気口の 手動起動装置 | 手動 操作箱 |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ハンドル・レバー等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙口の自動起動装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給気機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回転羽根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気逃し口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扉の開放状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可動壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 |  |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。